Приложение № 1

Утверждаю:

Директор ГАУ ТО «ФК «Тюмень»

А.В.Попов

“	” июня 2012 г.

Акт приема - передачи

ГАУ ТО «Футбольный клуб«Тюмень» передает транспортабельную газовую котельную установку ТКУ7,5БВ расположенную по адресу: г.Тюмень, ул.Коммуны 22 строение 9 (стадион «Геолог») на техническое обслуживание.

Газовая котельная включает в себя:

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Котлы и котельное оборудование. |
| 1.1 | Котёл | RIELLO RTQ 3000 мощность Q=3,489 МВт, концерн Riello S.p.A Италия | 2шт. |
| 1.2 | Котёл | RIELLO RTQ 700 мощность Q=0,813 МВт, концерн Riello S.p.A Италия | 1шт. |
| 1.3 | Газовая вентиляторная горелка GAS 10 Р/М ТС | Концерн Riello S.p.A, Via Pilade Riello 7,37045 Leqnaqo, Италия, мощность 4885кВт | 2шт. |
| 1.4 | Газовая вентиляторная горелка RS 100 ТС | Концерн Riello S.p.A, Via Pilade Riello 7, 37045 Leqnaqo, Италия, мощность 1163кВт | 1шт. |
| 2. Внутренний газопровод. |
| 2.1 | Фильтр газовый | ФГ-100 | 1шт. |
| 2.2 | Измерительный комплекс на базе счётчика RVG G- 250 | СГ-ЭКВЗ-Р-0,5-400/1,6 | 1 комплект. |
| 2.3 | Система автоматического контроля загазованности | САКЗ-В | 1 комплект. |
| 2.4 | Регулятор давления газа | РДГ-50 Н | 1шт. |
| 2.5 | Предохранительносбросной клапан | ПСК-50/5 | 1шт. |
| 2.6 | Газопроводы, запорнопредохранительная арматура, приборы КИПиА. |  |  |
| 3. Тепломеханического оборудования. |
| 3.1 | Сетевой насос котлового контура на летний период | GRUNDFOS ТР50-230/4 эл. двигатель 3 кВт., п=1440 об/мин, G=20,0m3/4, Н=21м | 1шт. |
| 3.2 | Сетевой насос котлового контура | GRUNDFOS ТР150-210/4 эл. двигатель 18 кВт., п=1460 об/мин, G=268 мЗ/ч, Н=15м | 2шт. |
| 3.3 | Подпиточные насосы. | GRUNDFOS ТР32-320/2 эл. двигатель 2,2 кВт., п=2910 об/мин, G=12,8 мЗ/ч, Н=28м | 2шт. |
| 3.4 | Установка химводоподготовки | Комплексон-6, N=0,03 кВт; 500x500xl400(h) | 1шт. |
| 3.5 | Трубопроводы, запорно- предохранительная арматура, фильтры. | от D 273 до D 15 |  |
| 3.6 | Вспомогательное оборудование котельной (расширительные баки) |  |  |
| 4. Оборудование по отоплению и вентиляции. |
| 4.1 | Осевой вентилятор с электродвигателем | ВО-Об-ЗОО-4, АИР63А4 N=1,1kBt, п=1500 об/мин | 1комплект. |
| 4.2 | Калорифер | КСкЗ-6-02, ТУ22-572.1-84 | 1шт. |
| 4.3 | Трубопроводы, запорнопредохранительная арматура, радиаторы отопления. |  |  |
| 5. Оборудование охранно-пожарной сигнализации. |
| 5.1 | Прибор охранно- пожарной сигнализации | "Циркон" | 1шт. |
| 5.2 | Извещатель охранный магнитно-контактный | ИП102-26 | 2шт. |
| 5.3 | Датчик оптикоэлектронный звуковой | "Астра-621" | 1шт. |
| 5.4 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-41 | 4шт. |
| 5.5 | Оповещатель | "Маяк-12КП" | 1шт. |
| 5.6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-ЗС | 2шт. |
| 6. Оборудование электроснабжения и электроосвещения. |
| 7. Оборудование автоматизации. |

Техническое состояние газовых котлов и оборудования на момент передачи находится в рабочем состоянии.

Сдал:

инженер-теплотехник  ___________________________/Погудин А.А./

Принял: «____»___________2012г.

______________________________________/___________/